## Лист1
Артикул | Описание | Группа товаров | Цена
FV20-2S-0004G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 0,4 кВт, вход 1ф 220 В / выход 3ф 220В, номинальный выходной ток 2,5 А, ток перегрузки при 150% 3,75 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, ШхВхГ 126х186х167 мм, вес 2,0 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 23648.0185
FV20-2S-0007G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 0,75 кВт, вход 1ф 220 В / выход 3ф 220В, номинальный выходной ток 4,0 А, ток перегрузки при 150% 6,0 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, ШхВхГ 126х186х167 мм, вес 2,0 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 24739.4655
FV20-2S-0015G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 1,5 кВт, вход 1ф 220 В / выход 3ф 220В, номинальный выходной ток 7,5 А, ток перегрузки при 150% 11,25 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, ШхВхГ 126х186х167 мм, вес 2,0 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 26194.7282
FV20-2S-0022G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 2,2 кВт, вход 1ф 220 В / выход 3ф 220В, номинальный выходной ток 10,0 А, ток перегрузки при 150% 15,0 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, ШхВхГ 126х186х167 мм, вес 2,0 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 27649.9909
FV20-4T-0007G/0015L | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 0,75 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 2,3 А, ток перегрузки при 150% 3,45 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, ШхВхГ 126х186х167 мм, вес 2,0 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 23648.0185
FV20-4T-0015G/0022L | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 1,5 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 3,7 А, ток перегрузки при 150% 5,55 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, ШхВхГ 126х186х167 мм, вес 2,0 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 24375.6499
FV20-4T-0022G/0037L | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 2,2 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 5,5 А, ток перегрузки при 150% 8,25 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, ШхВхГ 126х186х167 мм, вес 2,0 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 27286.1752
FV20-4T-0037G/0055L | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 3,7 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 8,8 А, ток перегрузки при 150% 13,2 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, ШхВхГ 126х186х167 мм, вес 2,0 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 30924.3319
FV20-4T-0055G/0075L | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 5,5 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 13,0 А, ток перегрузки при 150% 19,5 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, ШхВхГ 146х256х181 мм, вес 6,0 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 32743.4102
FV20-4T-0075G/0110L | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 7,5 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 17,0 А, ток перегрузки при 150% 25,5 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, ШхВхГ 146х256х181 мм, вес 6,0 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 34926.3043
FV20-4T-0110G/0150L | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 11,0 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 25,0 А, ток перегрузки при 150% 37,5 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 46568.4057
FV20-4T-0150G/0185L | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 15,0 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 32,0 А, ток перегрузки при 150% 48,0 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, ШхВхГ 146х256х181 мм, вес 8,0 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 47659.8527
FV20-4T-0185G/0220L | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 18,5 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 37,0 А, ток перегрузки при 150% 55,5 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, ШхВхГ 146х256х181 мм, вес 8,0 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 54572.3504
FV20-4T-0220G/0300L | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 22 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 45,0 А, ток перегрузки при 150% 67,5 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 80039.4473
FV20-4T-0300G/0370L | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 30 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 60.0 А, ток перегрузки при 150% 90,0 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 87315.7607
FV20-4T-0370G/0450L | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 37 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 75.0 А, ток перегрузки при 150% 112,5 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 105506.5441
FV20-4T-0450G/0550L | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 45 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 90.0 А, ток перегрузки при 150% 135,0 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 145526.2678
FV20-4T-0550G/0750L | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 55 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 110.0 А, ток перегрузки при 150% 165,0 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 203736.7749
FV20-4T-0750G/0900L | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 75 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 152.0 А, ток перегрузки при 150% 228,0 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 218289.4016
FV20-4T-0900G/1100L | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 90 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 176.0 А, ток перегрузки при 150% 264,0 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 254670.9686
FV20-4T-1100G/1320L | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 110 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 210.0 А, ток перегрузки при 150% 315,0 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 356539.356
FV20-4T-1320G/1600L | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 132 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 252.0 А, ток перегрузки при 150% 378,0 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 392920.923
FV20-4T-1600G/1850L | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 160 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 304 А, ток перегрузки при 150% 456 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, ШхВхГ 530х940х380 мм, вес 114 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 647591.8915
FV20-4T-1850G/2000L | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 185 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 350 А, ток перегрузки при 150% 525 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, ШхВхГ 530х940х380 мм, вес 114 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 738545.8089
FV20-4T-2000G/2200L | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 200 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 380 А, ток перегрузки при 150% 570 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, ШхВхГ 530х940х380 мм, вес 114 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 800394.4727
FV20-4T-2200G/2500L | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 220 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 426 А, ток перегрузки при 150% 639 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, ШхВхГ 690х1006х380 мм, вес 156 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 964111.5239
FV20-4T-2500G/2800L | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 250 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 470 А, ток перегрузки при 150% 705 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, ШхВхГ 690х1006х380 мм, вес 156 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 1029598.3444
FV20-4T-2800G/3150L | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 280 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 520 А, ток перегрузки при 150% 780 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, ШхВхГ 690х1006х380 мм, вес 156 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 1091447.0082
FV20-4T-3150G/3550L | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 315 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 600 А, ток перегрузки при 150% 900 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, ШхВхГ 810х1228х400 мм, вес 225 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 1338841.6634
FV20-4T-3550G/4000L | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 355 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 665 А, ток перегрузки при 150% 997 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, ШхВхГ 810х1228х400 мм, вес 225 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 1400690.3272
FV20-4T-4000G/4500L | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии FV20, выходная мощность 400 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 690 А, ток перегрузки при 150% 1035 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-300 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO, 2 реле, ШхВхГ 810х1228х400 мм, вес 225 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+40 С | Kinco преобразователи частоты | 1564407.3784
FV20-4T-4500G/5600L | Преобразователь частоты серии FV20. 3AC380В, 450/560 кВт | Kinco преобразователи частоты | 1768144.1533
FV20-4T-5000G/5600L | Преобразователь частоты серии FV20. 3AC380В, 500/560 кВт | Kinco преобразователи частоты | 1920946.7345
FV20-4T-5600G/6300L | Преобразователь частоты серии FV20. 3AC380В, 560/630 кВт | Kinco преобразователи частоты | 2037367.7487
FV20-UVWPG | Плата расширения для частотных преобразователей серии FV20, порт CAN, порт энкодера | Kinco преобразователи частоты | 11285.4194
KC100-2S-01R5G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC100, выходная мощность 1,5 кВт, вход 1ф 220 В / выход 3ф 220В, номинальный выходной ток 7,5 А, ток перегрузки при 150% 11,25 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, управление с разделением частоты и напряжения, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 4 DI, 1 AI, 1 DO, 1 AO, 1 реле, ШхВхГ 75х199х190 мм, вес 1,2 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 15799.5871
KC100-2S-02R2G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC100, выходная мощность 2,2 кВт, вход 1ф 220 В / выход 3ф 220В, номинальный выходной ток 10,0 А, ток перегрузки при 150% 15,0 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, управление с разделением частоты и напряжения, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 4 DI, 1 AI, 1 DO, 1 AO, 1 реле, ШхВхГ 75х199х190 мм, вес 1,2 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 16122.0277
KC100-2S-0R40G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC100, выходная мощность 0,4 кВт, вход 1ф 220 В / выход 3ф 220В, номинальный выходной ток 2,5 А, ток перегрузки при 150% 3,75 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, управление с разделением частоты и напряжения, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 4 DI, 1 AI, 1 DO, 1 AO, 1 реле, ШхВхГ 65х177х168 мм, вес 0,85 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 13542.5033
KC100-2S-0R75G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC100, выходная мощность 0,75 кВт, вход 1ф 220 В / выход 3ф 220В, номинальный выходной ток 4,0 А, ток перегрузки при 150% 6,0 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, управление с разделением частоты и напряжения, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 4 DI, 1 AI, 1 DO, 1 AO, 1 реле, ШхВхГ 65х177х168 мм, вес 0,85 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 14509.8249
KC100-4T-01R5G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC100, выходная мощность 1,5 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 3,7 А, ток перегрузки при 150% 5,55 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, управление с разделением частоты и напряжения, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 4 DI, 1 AI, 1 DO, 1 AO, 1 реле, ШхВхГ 65х177х168 мм, вес 0,9 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 18701.5521
KC100-4T-02R2G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC100, выходная мощность 2,2 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 5,5 А, ток перегрузки при 150% 8,25 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, управление с разделением частоты и напряжения, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 4 DI, 1 AI, 1 DO, 1 AO, 1 реле, ШхВхГ 75х199х190 мм, вес 1,28 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 19346.4332
KC100-4T-03R7G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC100, выходная мощность 3,7 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 8,8 А, ток перегрузки при 150% 13,2 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, управление с разделением частоты и напряжения, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 4 DI, 1 AI, 1 DO, 1 AO, 1 реле, ШхВхГ 75х199х190 мм, вес 1,28 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 22570.8388
KC100-4T-05R5G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC100, выходная мощность 5,5 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 13,0 А, ток перегрузки при 150% 19,5 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, управление с разделением частоты и напряжения, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 4 DI, 1 AI, 1 DO, 1 AO, 1 реле, ШхВхГ 75х199х190 мм, вес 1,28 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 24183.0416
KC100-4T-0R75G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC100, выходная мощность 0,75 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 2,3 А, ток перегрузки при 150% 3,45 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, управление с разделением частоты и напряжения, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 4 DI, 1 AI, 1 DO, 1 AO, 1 реле, ШхВхГ 65х177х168 мм, вес 0,9 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 16766.9088
KC200-2S-01R5G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 1,5 кВт, вход 1ф 220 В / выход 3ф 220В, номинальный выходной ток 7.5 А, ток перегрузки при 150% 12.25 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 126х186х167 мм, вес 2 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 29664.531
KC200-2S-02R2G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 2,2 кВт, вход 1ф 220 В / выход 3ф 220В, номинальный выходной ток 10 А, ток перегрузки при 150% 15 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 126х186х167 мм, вес 2 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 31599.1743
KC200-2S-0R40G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 0,4 кВт, вход 1ф 220 В / выход 3ф 220В , номинальный выходной ток 2,5 А, ток перегрузки при 150% 3,75 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 126х186х167 мм, вес 2 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 25472.8038
KC200-2S-0R75G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 0,75 кВт, вход 1ф 220 В / выход 3ф 220В , номинальный выходной ток 4 А, ток перегрузки при 150% 6 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 126х186х167 мм, вес 2 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 27407.4471
KC200-4T-0011G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 11 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 25 А, ток перегрузки при 150% 37,5 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 146х256х181 мм, вес 6 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 46568.4057
KC200-4T-0015G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 15 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 32 А, ток перегрузки при 150% 48 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 170х320х207 мм, вес 8 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 47659.8527
KC200-4T-0018G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 18,5 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 37 А, ток перегрузки при 150% 55,5 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 170х320х207 мм, вес 8 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 54572.3504
KC200-4T-0022G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 22,5 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 45 А, ток перегрузки при 150% 67,5 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 170х320х207 мм, вес 8 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 80039.4473
KC200-4T-0030G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 30 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 60 А, ток перегрузки при 150% 90 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 225х360х224 мм, вес 9 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 87315.7607
KC200-4T-0037G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 37 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 75 А, ток перегрузки при 150% 112,5 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 225х360х224 мм, вес 9 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 105506.5441
KC200-4T-0045G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 45 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 90 А, ток перегрузки при 150% 135 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 225х360х224 мм, вес 9 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 145526.2678
KC200-4T-0055G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 55 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 110 А, ток перегрузки при 150% 165 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 285х617х258 мм, вес 35 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 203736.7749
KC200-4T-0075G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 75 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 152 А, ток перегрузки при 150% 228 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 285х617х258 мм, вес 35 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 218289.4016
KC200-4T-0090G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 90 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 176 А, ток перегрузки при 150% 264 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 320х639х317 мм, вес 60 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 254670.9686
KC200-4T-0110G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 110 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 210 А, ток перегрузки при 150% 315 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 320х639х317 мм, вес 60 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 356539.356
KC200-4T-0132G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 132 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 252 А, ток перегрузки при 150% 378 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 320х639х317 мм, вес 60 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 392920.923
KC200-4T-0160G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 160 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 304 А, ток перегрузки при 150% 456 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 530х940х385 мм, вес 114 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 647591.8915
KC200-4T-0185G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 185 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 350 А, ток перегрузки при 150% 525 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 530х940х385 мм, вес 114 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 738545.8089
KC200-4T-01R5G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 1,5 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 3,7 А, ток перегрузки при 150% 5,6 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 126х186х167 мм, вес 2 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 30309.4121
KC200-4T-0200G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 200 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 380 А, ток перегрузки при 150% 570 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 530х940х385 мм, вес 114 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 800394.4727
KC200-4T-0220G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 220 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 426 А, ток перегрузки при 150% 639 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 690х1006х380 мм, вес 156 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 964111.5239
KC200-4T-0250G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 250 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 470 А, ток перегрузки при 150% 705 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 690х1006х380 мм, вес 156 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 1029598.3444
KC200-4T-0280G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 280 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 520 А, ток перегрузки при 150% 780 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 690х1006х380 мм, вес 156 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 1091447.0082
KC200-4T-02R2G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 2,2 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 5,5 А, ток перегрузки при 150% 8,25 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 126х186х167 мм, вес 2 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 31599.1743
KC200-4T-0315G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 315 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 600 А, ток перегрузки при 150% 900 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 810х1328х401,5 мм, вес 225 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 1338841.6634
KC200-4T-0355G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 355 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 665 А, ток перегрузки при 150% 982,5 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 810х1328х401,5 мм, вес 225 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 1400690.3272
KC200-4T-03R7G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 3,7 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 8,8 А, ток перегрузки при 150% 13,2 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 126х186х167 мм, вес 2 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 32888.9365
KC200-4T-0400G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 400 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 725 А, ток перегрузки при 150% 1087,5 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 810х1328х401,5 мм, вес 225 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 1564407.3784
KC200-4T-05R5G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 5,5 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 13 А, ток перегрузки при 150% 19,5 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 146х256х181 мм, вес 6 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 32743.4102
KC200-4T-07R5G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 7,5 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 17 А, ток перегрузки при 150% 25,5 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 146х256х181 мм, вес 6 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 34926.3043
KC200-4T-0R75G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC200, выходная мощность 0,75 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 2,3 А, ток перегрузки при 150% 3,45 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 6 DI, 2 AI, 1 DO, 2 AO,2 реле, ШхВхГ 126х186х167 мм, вес 2 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | Kinco преобразователи частоты | 29664.531
PG-LWA-XX | Плата обратной связи PG+CAN для преобразователей частоты | Kinco преобразователи частоты | 8061.0139