## Лист1
Артикул | Описание | Группа товаров | Цена
AK840M-0808DTN | Программируемый логический контроллер Kinco серии AK8X0, напряжение питания 24 В DC, 8xDI (24 В DC), 8xDO (транзисторные, 24 В DC, NPN), встроенные интерфейсы и протоколы связи, 3xRJ45(2xEthernet, 1xEtherCAT ), 1xRS485, 1xUSB host, Modbus TCP (Client/Server), Modbus RTU (Master/Slave), синхронное управление по осям до 32, подключение до 1024 модулей ввода/вывода серии RP20, общее количество каналов ввод/вывод (с учётом модулей ввода/вывода) до 16384, среда разработки CODESYS, языки программирования IL, ST, LD, FBD, SFC, объём прикладного программного обеспечения до 32 Мбайт, ВхШхГ 109x54x80 мм | Kinco контроллеры | 74361.0409
AX500-L016-D | Программируемый логический контроллер Kinco серии AX500, напряжение питания 24 В DC, 7 DI, встроенные интерфейсы и протоколы связи ,3xRJ45(1xEtherNET, 2xEtherCAT ), 2xRS485, 1xRS232, 1xUSB host, 1xSD (Micro SD), Modbus RTU (Master/Slave), максимально возможное синхронногое управление до 16 осей, возможность подключения до 1024 модулей ввода/вывода серии AX500, общие количество каналов ввод/вывод (с учётом модулей ввода/вывода) до 16384, среда разработки CODESYS, языки программирования IL, ST, LD, FBD, SFC, объём прикладного программного обеспечения до 32 Мбайт, ВхШхГ 78x98x100 мм | Kinco контроллеры | 80610.1385
AX500-L032-D | Программируемый логический контроллер Kinco серии AX500, напряжение питания 24 В DC, 7 DI, встроенные интерфейсы и протоколы связи ,3xRJ45(1xEtherNET, 2xEtherCAT ), 2xRS485, 1xRS232, 1xUSB host, 1xSD (Micro SD), Modbus RTU (Master/Slave), максимально возможное синхронногое управление до 32 осей, возможность подключения до 1024 модулей ввода/вывода серии AX500, общие количество каналов ввод/вывод (с учётом модулей ввода/вывода) до 16384, среда разработки CODESYS, языки программирования IL, ST, LD, FBD, SFC, объём прикладного программного обеспечения до 32 Мбайт, ВхШхГ 78x98x100 мм | Kinco контроллеры | 96732.1662
K204ET-16DT | Программируемый логический контроллер Kinco серии K2, напряжение питания 24 В DС, 8 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 6 DO (транзисторные 0,5 А), высокоскоростные выходы 3 DO, 1 AI (0-20 мА/0-10 В), 1 AO (0-20 мА/0-10 В), встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRJ45, 2xRS485, 1xUSB slave, Modbus TCP (Server), Modbus RTU (Master/Slave), без возможности подключения модулей ввода/вывода, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 4 000 инструкций, ВхШхГ 97x90x70 мм | Kinco контроллеры | 28181.3044
K205-16DR | Программируемый логический контроллер Kinco серии K2, напряжение питания 24 В DС, 6 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 6 DO (релейные 1A, 30 В DC/250 В АС), высокоскоростные выходы 3 DO, 4 DIO (универсальные дискретные входы/выходы), встроенные интерфейсы и протоколы связи 2xRS485, 1xUSB slave, Modbus RTU (Master/Slave), без возможности подключения модулей ввода/вывода, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 4 000 инструкций, ВхШхГ 97x90x70 мм | Kinco контроллеры | 12395.8757
K205-16DT | Программируемый логический контроллер Kinco серии K2, напряжение питания 24 В DС, 6 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 6 DO (транзисторные 0,5 А), высокоскоростные выходы 3 DO, 4 DIO (универсальные дискретные входы/выходы), встроенные интерфейсы и протоколы связи 2xRS485, 1xUSB slave, Modbus RTU (Master/Slave), без возможности подключения модулей ввода/вывода, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 4 000 инструкций, ВхШхГ 97x90x70 мм | Kinco контроллеры | 11865.8124
K205EA-18DT | Программируемый логический контроллер Kinco серии K2, напряжение питания 24 В DС, 8 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 8 DO (транзисторные 0,5 А), высокоскоростные выходы 3 DO, 1 AI (0-20 мА/0-10 В), 1 AO (0-20 мА/0-10 В), встроенные интерфейсы и протоколы связи 2xRS485, 1xUSB slave, Modbus RTU (Master/Slave), без возможности подключения модулей ввода/вывода, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 4 000 инструкций, ВхШхГ 97x90x70 мм | Kinco контроллеры | 15806.8214
K205EX-22DT | Программируемый логический контроллер Kinco серии K2, напряжение питания 24 В DС, 8 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 8 DO (транзисторные 0,5 А), высокоскоростные выходы 3 DO, 6 DIO (универсальные дискретные входы/выходы), встроенные интерфейсы и протоколы связи 2xRS485, 1xUSB slave, Modbus RTU (Master/Slave), без возможности подключения модулей ввода/вывода, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 4 000 инструкций, ВхШхГ 97x90x70 мм | Kinco контроллеры | 14974.8834
K209EA-50DX | Программируемый логический контроллер Kinco серии K2, напряжение питания 24 В DС, 22 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 8 DO (транзисторные 0,5 А), 12 (релейные 1A, 30 В DC/250 В АС), высокоскоростные выходы 3 DO, 6 AI (0-20 мА/0-10), 2 AO (0-20 мА/0-10 В), встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRS232, 2xRS485, 1xUSB slave, Modbus RTU (Master/Slave), без возможности подключения модулей ввода/вывода, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 4 000 инструкций, ВхШхГ 90x215x70,3 мм | Kinco контроллеры | 44200.1512
K209M-56DT | Программируемый логический контроллер Kinco серии K2, напряжение питания 24 В DС, 32 DI, высокоскоростные дискретные входы 2 DI, 24 DO (транзисторные 0,5 А), высокоскоростные выходы 4 DO, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRS232, 2xRS485, 1xCAN, 1xUSB slave, Modbus RTU (Master/Slave), CANopen, без возможности подключения модулей ввода/вывода, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 8 000 инструкций, ВхШхГ 90x215x70,3 мм | Kinco контроллеры | 50726.348
K606-24AR | Программируемый логический контроллер Kinco серии K6, напряжение питания 230 В AС, 14 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 10 DO (релейные, 2A, 30 В DC/250 В АС), встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRJ45, 2xRS485, 1xBD board, Modbus TCP (Client/Server), Modbus RTU (Master/Slave), возможность подключения до 14 модулей ввода/вывода серии К6, общее количество каналов ввода/вывода (с учётом всех модулей) до 250, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 8 000 инструкций, ВхШхГ 114x128x76 мм | Kinco контроллеры | 23215.7199
K606-24AT | Программируемый логический контроллер Kinco серии K6, напряжение питания 230 В AС, 14 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 10 DO (транзисторные 0,5 А), высокоскоростные выходы 4 DO, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRJ45, 2xRS485, 1xBD board, Modbus TCP (Client/Server), Modbus RTU (Master/Slave), возможность подключения до 14 модулей ввода/вывода серии К6, общее количество каналов ввода/вывода (с учётом всех модулей) до 250, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 8 000 инструкций, ВхШхГ 114x128x76 мм | Kinco контроллеры | 23215.7199
K606-24DR | Программируемый логический контроллер Kinco серии K6, напряжение питания 24 В DС, 14 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 10 DO (релейные, 2A, 30 В DC/250 В АС), встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRJ45, 2xRS485, 1xBD board, Modbus TCP (Client/Server), Modbus RTU (Master/Slave), возможность подключения до 14 модулей ввода/вывода серии К6, общее количество каналов ввода/вывода (с учётом всех модулей) до 250, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 8 000 инструкций, ВхШхГ 114x128x76 мм | Kinco контроллеры | 22635.3269
K606-24DT | Программируемый логический контроллер Kinco серии K6, напряжение питания 24 В DС, 14 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 10 DO (транзисторные 0,5 А), высокоскоростные выходы 4 DO, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRJ45, 2xRS485, 1xBD board, Modbus TCP (Client/Server), Modbus RTU (Master/Slave), возможность подключения до 14 модулей ввода/вывода серии К6, общее количество каналов ввода/вывода (с учётом всех модулей) до 250, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 8 000 инструкций, ВхШхГ 114x128x76 мм | Kinco контроллеры | 22635.3269
K606EA-30AT | Программируемый логический контроллер, питание 100-240 В AC, 14 DI, 10 DO (транзисторные), 4AI (по току и напряжению), 2AO (по току и напряжению), 2 RS485, 1 Ethernet, с возможностью расширения до 2 плат BD и до 14 модулей расширения | Kinco контроллеры | 37725.5448
K606EA-30DT | Программируемый логический контроллер Kinco серии K6, напряжение питания 24 В DС, 14 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 10 DO (транзисторные 0,5 А), высокоскоростные выходы 4 DO, 4 AI (0-20 мА/0-10), 2 AO (0-20 мА/0-10), встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRJ45, 2xRS485, 2xBD board, Modbus TCP (Client/Server), Modbus RTU (Master/Slave), возможность подключения до 14 модулей ввода/вывода серии К6, общее количество каналов ввода/вывода (с учётом всех модулей) до 250, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 8 000 инструкций, ВхШхГ 114x186x76 мм | Kinco контроллеры | 36274.5623
K608-40AR | Программируемый логический контроллер Kinco серии K6, напряжение питания 230 В AС, 24 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 16 DO (релейные, 2A, 30 В DC/250 В АС), встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRJ45, 2xRS485, 2xBD board, Modbus TCP (Client/Server), Modbus RTU (Master/Slave), возможность подключения до 14 модулей ввода/вывода серии К6, общее количество каналов ввода/вывода (с учётом всех модулей) до 250, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 8 000 инструкций, ВхШхГ 114x186x76 мм | Kinco контроллеры | 33082.4008
K608-40AT | Программируемый логический контроллер Kinco серии K6, напряжение питания 230 В AС, 24 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 16 DO (транзисторные 0,5 А), высокоскоростные выходы 4 DO, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRJ45, 2xRS485, 2xBD board, Modbus TCP (Client/Server), Modbus RTU (Master/Slave), возможность подключения до 14 модулей ввода/вывода серии К6, общее количество каналов ввода/вывода (с учётом всех модулей) до 250, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 8 000 инструкций, ВхШхГ 114x186x76 мм | Kinco контроллеры | 33082.4008
K608-40DR | Программируемый логический контроллер Kinco серии K6, напряжение питания 24 В DС, 24 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 16 DO (релейные, 2A, 30 В DC/250 В АС), встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRJ45, 2xRS485, 2xBD board, Modbus TCP (Client/Server), Modbus RTU (Master/Slave), возможность подключения до 14 модулей ввода/вывода серии К6, общее количество каналов ввода/вывода (с учётом всех модулей) до 250, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 8 000 инструкций, ВхШхГ 114x186x76 мм | Kinco контроллеры | 31631.4184
K608-40DT | Программируемый логический контроллер Kinco серии K6, напряжение питания 24 В DС, 24 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 16 DO (транзисторные 0,5 А), высокоскоростные выходы 4 DO, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRJ45, 2xRS485, 2xBD board, Modbus TCP (Client/Server), Modbus RTU (Master/Slave), возможность подключения до 14 модулей ввода/вывода серии К6, общее количество каналов ввода/вывода (с учётом всех модулей) до 250, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 8 000 инструкций, ВхШхГ 114x186x76 мм | Kinco контроллеры | 31051.0254
K615S-16DT | Программируемый логический контроллер Kinco серии K6S, напряжение питания 24 В DС, 8 DI, высокоскоростные дискретные входы , 8 DO (транзисторные pnp типа 0,5 А), встроенные интерфейсы и протоколы связи 2xRJ45, 2xRS485, 1xBD board, Modbus TCP (Client/Server), Modbus RTU (Master/Slave),1xCAN, возможность подключения до 16 модулей ввода/вывода серии К6S, общие количество каналов ввод/вывод (с учётом модулей ввода/вывода) до 250, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 8 000 инструкций, ВхШхГ 38x75.15x106 мм | Kinco контроллеры | 19991.3144
K621-08DX | Модуль дискретного ввода серии К6, 8 DI, ВхШхГ 114x50x72,6 мм | Kinco контроллеры | 7008.2454
K621-16DX | Модуль дискретного ввода серии К6, 16 DI, ВхШхГ 114x75x72,6 мм | Kinco контроллеры | 11607.8599
K621S-16DX | Модуль дискретного ввода серии K6S, 16 DI (npn/pnp типа), напряжение питания 24 В DC, ВхШхГ 27x75x106 мм | Kinco контроллеры | 10318.0977
K622-08DT | Модуль дискретного вывода серии К6, 8 DO (транзисторные, 0,5 А), ВхШхГ 114x50x72,6 мм | Kinco контроллеры | 8227.0707
K622-08XR | Модуль дискретного вывода серии К6, 8 DO (релейные, 2A, 30 В DC/250 В АС), ВхШхГ 114x50x72,6 мм | Kinco контроллеры | 9141.1897
K622-16DT | Модуль дискретного вывода серии К6, 16 DO (транзисторные, 0,5 А), ВхШхГ 114x75x72,6 мм | Kinco контроллеры | 10969.4276
K622-16XR | Модуль дискретного вывода серии К6, 16 DO (релейные, 2A, 30 В DC/250 В АС), ВхШхГ 114x75x72,6 мм | Kinco контроллеры | 14219.6284
K622S-16DR | Модуль дискретного вывода серии K6S, 16 DO (релейные 0.3 A, npn типа), напряжение питания 24 В DC, ВхШхГ 27x75x106 мм | Kinco контроллеры | 12575.1816
K622S-16DTN | Модуль дискретного вывода серии K6S, 16 DO (транзисторные 0.3 A, pnp типа), напряжение питания 24 В DC, ВхШхГ 27x75x106 мм | Kinco контроллеры | 11285.4194
K622S-16DTN | Модуль дискретного вывода серии K6S, 16 DO (транзисторные 0.3 A, pnp типа), напряжение питания 24 В DC, ВхШхГ 27x75x106 мм | Kinco контроллеры | 11285.4194
K623-08DR | Модуль дискретного ввода/вывода серии К6, 4 DI, 4 DO (релейные, 2A, 30 В DC/250 В АС), ВхШхГ 114x50x72,6 мм | Kinco контроллеры | 8227.0707
K623-08DT | Модуль дискретного ввода/вывода серии К6, 4 DI, 4 DO (транзисторные, 0,5 А), ВхШхГ 114x50x72,6 мм | Kinco контроллеры | 8705.895
K623-16DR | Модуль дискретного ввода/вывода серии К6, 8 DI, 8 DO (релейные, 2A, 30 В DC/250 В АС), ВхШхГ 114x75x72,6 мм | Kinco контроллеры | 11274.134
K623-16DT | Модуль дискретного ввода/вывода серии К6, 8 DI, 8 DO (транзисторные, 0,5 А), ВхШхГ 114x75x72,6 мм | Kinco контроллеры | 11274.134
K623S-16DT | Модуль дискретного ввода/вывода серии K6S, 8 DI (npn/pnp типа),8DO (транзисторные 0.3 A, pnp типа), напряжение питания 24 В DC, ВхШхГ 27x75x106 мм | Kinco контроллеры | 10318.0977
K631-04IV | Модуль аналогового ввода серии К6, 4 AI (0-20 мА/0-10 В), ВхШхГ 114x50x72,6 мм | Kinco контроллеры | 15670.6109
K631-04RD | Модуль аналогового ввода серии К6, 4 AI (термосопротивления Pt100, Pt1000, Cu50, Cu100), ВхШхГ 114x50x72,6 мм | Kinco контроллеры | 18564.6735
K631-04TC | Модуль аналогового ввода серии К6, 4 AI (термопары J, K, E, S), ВхШхГ 114x50x72,6 мм | Kinco контроллеры | 21024.7363
K631S-04RD | Модуль аналогового ввода серии K6S, 4 AI (термосопротивления Pt100, Pt1000, Cu50), ВхШхГ 27x75x106 мм | Kinco контроллеры | 20958.636
K631S-04TC | Модуль аналогового ввода серии K6S, 4 AI (термопары J, K, E, S,T), ВхШхГ 27x75x106 мм | Kinco контроллеры | 22570.8388
K632-02IV | Модуль аналогового вывода серии К6, 2 AO (0-20 мА/0-10 В), ВхШхГ 114x50x72,6 мм | Kinco контроллеры | 15380.4144
K633-04IV | Модуль аналогового ввода/вывода серии К6, 2 AI (0-20 мА/0-10 В), 2 AO (0-20 мА/0-10 В), ВхШхГ 114x50x72,6 мм | Kinco контроллеры | 20313.7549
K633S-06IV | Модуль аналогового ввода/вывода серии K6S 4 AI (0-20mA), 2 AO (0-20mA), напряжение питания 24 В DC, ВхШхГ 27x75x106 мм | Kinco контроллеры | 20958.636
K680 | Модуль питания серии К6, ВхШхГ 114x75x72,6 мм | Kinco контроллеры | 6398.8328
KB6-2COM | Коммуникационная плата (BD board) для ПЛК серии К6, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRS232, 1xRS485, Modbus RTU, интеграция платы в ПЛК | Kinco контроллеры | 2901.965
KB6-4DI | Плата дискретного ввода (BD bord) для ПЛК серии К6, 4 DI, интеграция платы в ПЛК | Kinco контроллеры | 1612.2028
KB6-4DO | Плата дискретного вывода (BD bord) для ПЛК серии К6, 4 DO (транзисторные, 0,5 А), интеграция платы в ПЛК | Kinco контроллеры | 1934.6433
KB6-CAN | Коммуникационная плата (BD board) для ПЛК серии К6, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xCAN/CANopen, интеграция платы в ПЛК | Kinco контроллеры | 3869.2866
KS101M-04DX | Программируемый логический контроллер Kinco серии KS, напряжение питания 24 В DС, 4 DI, высокоскоростные дискретные входы 2 DI, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRJ45, 1xRS232, 1xRS485, 2xCAN, 1xUSB slave, Modbus TCP (Server), Modbus RTU (Master/Slave), CANopen, возможность подключения до 14 модулей ввода/вывода серии КS, общее количество каналов ввода/вывода (с учётом всех модулей) до 250, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 8 000 инструкций, ВхШхГ 84,5x100x25,4 мм | Kinco контроллеры | 41917.272
KS105-16DT | Программируемый логический контроллер Kinco серии KS, напряжение питания 24 В DС, 8 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 8 DO (транзисторные 0,5 А), высокоскоростные выходы 4 DO, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRS232, 1xRS485, 1xUSB slave, Modbus RTU (Master/Slave), возможность подключения до 14 модулей ввода/вывода серии КS, общее количество каналов ввода/вывода (с учётом всех модулей) до 250, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 8 000 инструкций, ВхШхГ 84,5x100x25,4 мм | Kinco контроллеры | 17757.2297
KS105C1-16DT | Программируемый логический контроллер Kinco серии KS, напряжение питания 24 В DС, 8 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 8 DO (транзисторные 0,5 А), высокоскоростные выходы 4 DO, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRJ45, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xUSB slave, Modbus TCP (Client), Modbus RTU (Master/Slave), CANopen, без возможности подключения модулей ввода/вывода, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 8 000 инструкций, ВхШхГ 84,5x100x25,4 мм | Kinco контроллеры | 31863.4403
KS105C2-16DT | Программируемый логический контроллер Kinco серии KS, напряжение питания 24 В DС, 8 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 8 DO (транзисторные 0,5 А), высокоскоростные выходы 4 DO, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xUSB slave, Modbus RTU (Master/Slave), CANopen, возможность подключения до 14 модулей ввода/вывода серии КS, общее количество каналов ввода/вывода (с учётом всех модулей) до 250, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 8 000 инструкций, ВхШхГ 84,5x100x25,4 мм | Kinco контроллеры | 36012.3257
KS121-16DX | Модуль дискретного ввода серии КS, 16 DI, напряжение питания 24 В DC, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRS485, Modbus RTU, ВхШхГ 84,5x100x25,4 мм | Kinco контроллеры | 9044.5703
KS122-12XR | Модуль дискретного вывода серии КS, 12 DO (релейные, 2A, 30 В DC/250 В АС), напряжение питания 24 В DC, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRS485, Modbus RTU, ВхШхГ 84,5x100x25,4 мм | Kinco контроллеры | 10289.2359
KS122-14DT | Модуль дискретного вывода серии КS, 14 DO (транзисторные, 0,5 А), напряжение питания 24 В DC, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRS485, Modbus RTU, ВхШхГ 114x75x72,6 мм | Kinco контроллеры | 9459.4588
KS123-14DR | Модуль дискретного вода/вывода серии КS, 8 DI, 6 DO (релейные, 2A, 30 В DC/250 В АС), напряжение питания 24 В DC, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRS485, Modbus RTU, ВхШхГ 84,5x100x25,4 мм | Kinco контроллеры | 9044.5703
KS131-04RD | Модуль аналогового ввода серии КS, 4 AI (термосопротивления Pt100, Pt1000, Cu50, Cu100), напряжение питания 24 В DC, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRS485, Modbus RTU, ВхШхГ 84,5x100x25,4 мм | Kinco контроллеры | 19416.7839
KS133-06IV | Модуль аналогового ввода/вывода серии КS, 4 AI (0-20 мА/0-10 В), 2 AO (0-20 мА/0-10 В), напряжение питания 24 В DC, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRS485, Modbus RTU, ВхШхГ 84,5x100x25,4 мм | Kinco контроллеры | 20661.4495
KW143-R1 | Коммуникационный модуль для сетей Lora серии KW, конфигурируется на приём или передачу сигнала, напряжение питания 24 В DС встроенные интерфейсы 1xRS232,1xRS232, 1xUSB slave, среда конфигурации Kinco Builder, ВхШхГ 65x66x23 мм | Kinco контроллеры | 27588.0138
PR01PW | Модуль питания серии AX500, ВхШхГ 100x14.8x68.67 мм | Kinco контроллеры | 6995.0441
RP0004A | Модуль аналогового вывода серии AX500, 4 AO (0-20mA), напряжение питания 24 В DC, ВхШхГ 100x14.8x66.8 мм | Kinco контроллеры | 17218.5702
RP0004V | Модуль аналогового вывода серии AX500, 4 AO (от -10 до +10 В), напряжение питания 24 В DC, ВхШхГ 100x14.8x66.8 мм | Kinco контроллеры | 17218.5702
RP0008A | Модуль аналогового вывода серии AX500 типа, 8 A0 (0-20 mA), напряжение питания 24 В DC, ВхШхГ 100x14.8x68.67 мм | Kinco контроллеры | 26904.0159
RP0008N | Модуль дискретного вывода серии AX500, 8 DO (транзисторные 0.5 A, npn типа), напряжение питания 24 В DC, ВхШхГ 100x14.8x66.8 мм | Kinco контроллеры | 6456.9638
RP0008P | Модуль дискретного вывода серии AX500 , 8 DO (транзисторные 0.5 A, pnp типа), напряжение питания 24 В DC, ВхШхГ 100x14.8x66.8 мм | Kinco контроллеры | 7264.0843
RP0008V | Модуль аналогового вывода серии AX500 типа, 8 A0 (от-10 до +10 В), напряжение питания 24 В DC, ВхШхГ 100x14.8x68.67 мм | Kinco контроллеры | 26904.0159
RP0016N | Модуль дискретного выводв серии AX500, 16 DO (транзисторные 0.5 A, npn типа), напряжение питания 24 В DC, ВхШхГ 100x14.8x68.7 мм | Kinco контроллеры | 8071.2048
RP0016P | Модуль дискретного выводы серии AX500, 16 DO (транзисторные 0.5 A, pnp типа), напряжение питания 24 В DC, ВхШхГ 100x14.8x68.7 мм | Kinco контроллеры | 9954.4859
RP00EC | Модуль сопряжения серии AX500, 2xRJ45, EtherCAT, возможность подключения до 32 модулей ввода/вывода серии AX500, общие количество каналов ввод/вывод (с учётом модулей ввода/вывода) до 512, ВхШхГ 48x69x100 мм | Kinco контроллеры | 16680.4899
RP00PN | Модуль сопряжения серии AX500, 2xRJ45, PROFINET, возможность подключения до 32 модулей ввода/вывода серии AX500, общее количество каналов ввод/вывод (с учётом модулей ввода/вывода) до 512, ВхШхГ 48x69x100 мм | Kinco контроллеры | 22061.293
RP01ABZ1 | Модуль подсчета несимметричного инкрементного энкодера серии AX500, входной канал энкодера (фаза A,B,Z pnp/npn), 2xDI (Входной канал датчика pnp/npn), 1xDI( pnp/npn), 4xDO(npn типа), номинальное напряжение входного канала энкодера 24В, напряжение питания 24 В DC, ВхШхГ 100x14.8x68.67 мм | Kinco контроллеры | 13721.0481
RP01ABZ2 | Модуль подсчета несимметричного инкрементного энкодера серии AX500, входной канал энкодера (фаза A,B,Z pnp/npn), 2xDI (Входной канал датчика pnp/npn), 1xDI (pnp/npn), 4xDO (npn типа), номинальное напряжение входного канала энкодера 5В, напряжение питания 24 В DC, ВхШхГ 100x14.8x68.67 мм | Kinco контроллеры | 13721.0481
RP01CO | Торцевая крышка, ВхШхГ 35x15x1 мм | Kinco контроллеры | 644.8811
RP01EX | Модуль клеммный серии AX500, C0 (8-Pin),C1 (8-Pin), ВхШхГ 100x14.8x68.67 мм | Kinco контроллеры | 3766.5622
RP01RS | Модуль связи серии AX500, 1xRS485, 1xRS422, 1xRS232, напряжение питания 24 В DC, ВхШхГ 100x14.8x68.67 мм | Kinco контроллеры | 17756.6505
RP01SSI | Модуль счетчика абсолютного энкодера SSI серии AX500, дифференциальный 5 В, степень защиты IP 20, ВхШхГ 100x14.8x68.67 мм | Kinco контроллеры | 13721.0481
RP0400A | Модуль аналогового ввода серии AX500, 4 AI (0-20 mA), напряжение питания 24 В DC, ВхШхГ 100x14.8x66.8 мм | Kinco контроллеры | 15604.3292
RP0400V | Модуль аналогового ввода серии AX500, 4 AI (от-10 до +10 В), напряжение питания 24 В DC, ВхШхГ 100x14.8x66.8 мм | Kinco контроллеры | 15604.3292
RP04RD | Модуль аналогового ввода серии AX500, 4хAI (термопары J, K, E, S , термодатчики pt100, pt200, pt500, pt1000), напряжение питания 24 В DC, ВхШхГ 100x14.8x68.67 мм | Kinco контроллеры | 17218.5702
RP0800A | Модуль аналогового ввода серии AX500, 8 AI (0-20mA), напряжение питания 24 В DC, ВхШхГ 100x14.8x68.67 мм | Kinco контроллеры | 23675.534
RP0800N | Модуль дискретного ввода серии AX500, 8 DI (npn типа) , напряжение питания 24 В DC, ВхШхГ 100x14.8x66.8 мм | Kinco контроллеры | 5111.763
RP0800P | Модуль дискретного ввода серии AX500, 8 DI (pnp типа), напряжение питания 24 В DC, ВхШхГ 100x14.8x66.8 мм | Kinco контроллеры | 5111.763
RP0800V | Модуль аналогового ввода серии AX500, 8 AI (от-10 до +10 В), напряжение питания 24 В DC, ВхШхГ 100x14.8x68.67 мм | Kinco контроллеры | 23675.534
RP0808N | Модуль дискретного ввода/вывода серии AX500, 8 DI (npn типа), 8DO(транзисторные 0.5 A,npn типа), напряжение питания 24 В DC, ВхШхГ 100x14.8x66.8 мм | Kinco контроллеры | 7264.0843
RP0808P | Модуль дискретного ввода/вывода серии AX500, 8 DI (pnp типа),8DO (транзисторные 0.5 A, pnp типа), напряжение питания 24 В DC, ВхШхГ 100x14.8x66.8 мм | Kinco контроллеры | 8071.2048
RP1600N | Модуль дискретного ввода серии AX500, 16 DI (npn типа), напряжение питания 24 В DC, ВхШхГ 100x14.8x68.7 мм | Kinco контроллеры | 6726.004
RP1600P | Модуль дискретного ввода серии AX500, 16 DI (pnp типа), напряжение питания 24 В DC, ВхШхГ 100x14.8x68.7 мм | Kinco контроллеры | 6726.004
RP20-0016DTN | DO 16×24V DC，NPN； | Kinco контроллеры | 9455.7867
RP20-0016DTP | DO 16×24V DC，PNP； | Kinco контроллеры | 9455.7867
RP20-0808DTP | DI 8×24V DC，DO 8×24V DC，PNP； | Kinco контроллеры | 9180.3754
RP20-1600DT | DI 16×24V DC, source/drain; | Kinco контроллеры | 8078.7304
RP20C-ECT | EtherCAT bus-type coupler | Kinco контроллеры | 20655.8447
MK043E-20DT | Программируемый логический контроллер Kinco c дисплеем серии МК, 9 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 9 DO (транзисторные 0,5 А), высокоскоростные выходы 4 DO, 2 AI (0-10 В), дисплей TFT, размер дисплея 4,3", разрешение 480x272 точек, 16 млн. тыс. цв., яркость 400 кд/м2, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRJ45, 2xRS485, 1xUSB slave, 1xUSB host, Modbus TCP (Client/Server), Modbus RTU (Master/Slave), OPC UA, возможность подключения до 14 модулей ввода/вывода серии КS, общее количество каналов ввода/вывода (с учётом всех модулей) до 250, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 4 000 инструкций, Kinco Dtools (ППО для графической части), максимальное кол-во экранов в проекте HMI 999, ВхШхГ 102x132x31,5 мм | Kinco контроллеры | 23280.208
MK043E-20DT-AHT | Программируемый логический контроллер Kinco c дисплеем серии МК, 9 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 9 DO (транзисторные 0,5 А), высокоскоростные выходы 4 DO, 2 AI (0-10 В), дисплей TFT, размер дисплея 4,3", разрешение 480x272 точек, 16 млн. тыс. цв., яркость 400 кд/м2, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRJ45, 2xRS485, 1xUSB slave, 1xUSB host, Modbus TCP (Client/Server), Modbus RTU (Master/Slave), OPC UA, возможность подключения до 14 модулей ввода/вывода серии КS, общее количество каналов ввода/вывода (с учётом всех модулей) до 250, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 4 000 инструкций, Kinco Dtools (ППО для графической части), максимальное кол-во экранов в проекте HMI 999, ВхШхГ 102x132x31,5 мм | Kinco контроллеры | 24183.0416
MK043E-20DTC | Программируемый логический контроллер с сенсорным дисплеем, диагональ 4,3''. Напряжение питания 24В DC | Kinco контроллеры | 24505.4821
MK043E-27DT | Программируемый логический контроллер Kinco c дисплеем серии МК, 10 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 10 DO (транзисторные 0,5 А), высокоскоростные выходы 4 DO, 4 DIO (универсальные дискретные входы/выходы), 2 AI (0-20 мА/0-10 В), 1 AO (0-20 мА/0-10), дисплей TFT, размер дисплея 4,3", разрешение 480x272 точек, 16 млн. тыс. цв., яркость 400 кд/м2, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRJ45, 2xRS485, 1xUSB slave, 1xUSB host, Modbus TCP (Client/Server), Modbus RTU (Master/Slave), OPC UA, возможность подключения до 14 модулей ввода/вывода серии КS, общее количество каналов ввода/вывода (с учётом всех модулей) до 250, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 4 000 инструкций, Kinco Dtools (ППО для графической части), максимальное кол-во экранов в проекте HMI 999, ВхШхГ 102x132x45,4 мм | Kinco контроллеры | 24735.221
MK070E-27DRT | Программируемый логический контроллер Kinco c дисплеем серии МК, 12 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 12 DO (транзисторные 0,5 А), высокоскоростные выходы 4 DO, 4 DIO (универсальные дискретные входы/выходы), 3 AI (термосопротивления Pt100, Pt1000, Cu50, Cu100), дисплей TFT, размер дисплея 7", разрешение 480x272 точек, 16 млн. тыс. цв., яркость 400 кд/м2, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRJ45, 2xRS485, 1xUSB slave, 1xUSB host, Modbus TCP (Client/Server), Modbus RTU (Master/Slave), OPC UA, возможность подключения до 14 модулей ввода/вывода серии КS, общее количество каналов ввода/вывода (с учётом всех модулей) до 250, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 4 000 инструкций, Kinco Dtools (ППО для графической части), максимальное кол-во экранов в проекте HMI 999, ВхШхГ 150x204x33,9 мм | Kinco контроллеры | 26190.234
MK070E-32DX | Программируемый логический контроллер Kinco c дисплеем серии МК, 16 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 4 DO (транзисторные 0,5 А), 12 (релейные 1A, 30 В DC/250 В АС), высокоскоростные выходы 2 DO, дисплей TFT, размер дисплея 7", разрешение 800x480 точек, 16 млн. тыс. цв., яркость 250 кд/м2, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRJ45, 2xRS485, 1xUSB slave, 1xUSB host, Modbus TCP (Client/Server), Modbus RTU (Master/Slave), OPC UA, возможность подключения до 14 модулей ввода/вывода серии КS, общее количество каналов ввода/вывода (с учётом всех модулей) до 250, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 4 000 инструкций, Kinco Dtools (ППО для графической части), максимальное кол-во экранов в проекте HMI 999, ВхШхГ 150x204x33,9 мм | Kinco контроллеры | 27645.247
MK070E-33DT | Программируемый логический контроллер Kinco c дисплеем серии МК, 16 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 14 DO (транзисторные 0,5 А), высокоскоростные выходы 4 DO, 2 AI (0-20 мА/0-10 В), 1 AO (0-20 мА/0-10), дисплей TFT, размер дисплея 7", разрешение 800x480 точек, 16 млн. тыс. цв., яркость 250 кд/м2, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRJ45, 2xRS485, 1xUSB slave, 1xUSB host, Modbus TCP (Client/Server), Modbus RTU (Master/Slave), OPC UA, возможность подключения до 14 модулей ввода/вывода серии КS, общее количество каналов ввода/вывода (с учётом всех модулей) до 250, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 4 000 инструкций, Kinco Dtools (ППО для графической части), максимальное кол-во экранов в проекте HMI 999, ВхШхГ 150x204x33,9 мм | Kinco контроллеры | 27645.247
MK070E-33DT-AHT | Программируемый логический контроллер Kinco c дисплеем серии МК, 16 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 14 DO (транзисторные 0,5 А), высокоскоростные выходы 4 DO, 2 AI (0-20 мА/0-10 В), 1 AO (0-20 мА/0-10), дисплей TFT, размер дисплея 7", разрешение 800x480 точек, 16 млн. тыс. цв., яркость 250 кд/м2, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRJ45, 2xRS485, 1xUSB slave, 1xUSB host, Modbus TCP (Client/Server), Modbus RTU (Master/Slave), OPC UA, возможность подключения до 14 модулей ввода/вывода серии КS, общее количество каналов ввода/вывода (с учётом всех модулей) до 250, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 4 000 инструкций, Kinco Dtools (ППО для графической части), максимальное кол-во экранов в проекте HMI 999, ВхШхГ 150x204x33,9 мм | Kinco контроллеры | 28697.2093